## Sheet1
大族锂电东莞大岭山办公及仓储区域装修工程（设计报价）
建设单位：东莞市大族锂电智能装备有限公司、东莞市大族锂电科技有限公司
设计单位：
日 期：2026年 月 日
设计单位联系人： 电话：
一、大族科技城G栋6楼办公区域/G栋7楼改造/G栋2楼车间装修设计工作内容: 以下列明的设计内容基于目前已发现的突出问题。设计单位须自行到场踏勘，全面了解本项目存在的装修改造需求，评估并编制完整可靠的装修方案及图纸。 1、平面隔墙、门窗规划； 2、天花吊顶喷漆； 3、照明灯选型布置； 4、摄像头及门禁布置； 5、网络及办公用电布置； 6、地坪浇筑埋管、地面处理； 7、设备及办公设施布置； 8、空调、新风规划；（G栋2楼车间） 9、直饮水规划； 10、应急照明疏散及烟感补充，应满足消防法律法规约定； 11、窗帘规划设计、玻璃墙体贴膜设计； 12、以上设计内容仅供参考，不免除设计单位应尽的现场踏勘、隐患排查及全面评估责任。 二、大族科技城H栋7楼仓储区域装修设计工作内容： 以下列明的设计内容基于目前已发现的突出问题。设计单位须自行到场踏勘，全面了解本项目存在的装修改造需求，评估并编制完整可靠的装修方案及图纸。 1、平面隔墙、门窗规划； 2、天花喷漆； 3、照明规划布置； 4、摄像头及门禁布置； 5、网络及办公设施、备用电源布置； 6、压缩空气管道布置； 7、地坪浇筑埋管、地面处理； 8、新风规划； 9、应急照明疏散及烟感补充，应满足消防法律法规约定； 10、窗帘规划设计； 11、以上设计内容仅供参考，不免除设计单位应尽的现场踏勘、隐患排查及全面评估责任。 三、交付成果要求：根据上述设计出具装修等专业施工图、工程量清单及预算，满足施工期间的设计变更及现场配合服务等事宜。 四、总体要求：装修区域作为研发办公场地，应向使用方充分了解功能区及办公区要求，布局合理；所有图纸须加盖有效资质出图章，最终以通过使用方验收为设计合格标准，若因设计缺陷导致无法通过验收，设计单位应无偿修改至符合要求为止。 五、其他未尽事宜，在设计期间进行沟通。 六、要求设计在15个日历天内完成，每天通报设计进展。
一 | 工程设计费
序号 | 专业名称 | 项目内容 | 面积 | 单位 | 单价（元） | 综合总价（元） | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
小计： | [5 empty] | 0
二 | 合计
A | 直接费(不含税)
B | 税金（A*X%）
C | 总报价（A+B）
三、其他 1、设计时间周期：15个日历天 2、以上报价为总价包干，包括但不限于设计管理费（人员工作配合、技术交底、出差等）、图纸费（含施工图、设计变更图等）、图纸盖章费、清单编制费用、工程造价咨询服务费等为完成本项目装修改造设计通过验收的一切费用。在设计方案及施工通过使用方验收合格前，设计单位不得以任何理由追加费用。