## Sheet1
大族锂电东莞大岭山办公及仓储区域装修工程设计院设计输出物清单
工程范围 | 设计范围 | 设计边界 | 设计输出物清单 （包括但不限于以下文件，以合规与满足业主设计需求为准）
大族锂电东莞大岭山办公及仓储区域装修工程设计 | 建筑结构、 装修、电气、弱电智能化、消防、暖通、空压气管道 | 基础装修设计（墙顶、地面装修，如：地面卷材、轻质隔墙、玻璃隔墙、岩棉板隔墙、自动门、天花施工、前台、接待室、办公室等功能房装饰装修图等）、拆改设计 | 结构工程：图纸目录、设计说明、隔层钢构平面设计图、立面设计图、大样图等； 装修工程：图纸目录、设计说明、建筑装修平面布置图、立面设计图、节点大样图、装修做法表、门窗设备表等； 拆除工程：结构拆除平面图、装饰拆除平面图、电气拆除平面图、智能化拆除平面图、给排水拆除平面图、消防工程拆除平面图、暖通工程拆除平面图、空压管道拆除平面图，以及配合施工的原始平面等； 电气工程：图纸目录、设计说明、电气系统图、动力平面图、照明平面图、应急照明平面图、相关大样图、相关电气设备表等； 给排水工程：图纸目录、设计说明、系统图、平面图、相关设备表等； 暖通工程：图纸目录、设计说明、大样图、设备表、空调系统原理图、设备布置平面图、空调水管平面图、新风管道平面图等； 消防工程：图纸目录、设计说明、消防变更示意图、消防回路平面图、增加隔层配套消防喷淋布置图等； 弱电智能化工程：图纸目录、设计说明、相关大样图、系统图、平面图、相关设备表等； 空压管道工程：图纸目录、设计说明、压缩空气系统流程图、厂房空压管道布置平面图、相关设备表等。
涉及房屋结构调整带来的消防设计
建筑电气设计（照明灯具、插座、应急照明等电气系统及回路设计）
二次配电设计（生产工艺设备、公用动力设备、弱电设备等配电系统及回路设计)
智能化专项设计（办公网络拓扑图、信息点位布置图、综合布线系统及平面图、数据机房系统设计、监控及门禁系统及平面图）
压缩空气管道设计
空调及新风管道设计
提供施工期间的设计变更、现场配合、直至竣工验收结束为止等后续服务
按业主预算情况出概算，以及全套国标清单(含设备品牌，结合业主意见和企业清单习惯修改）
报价时请考虑： 1、报价为总价包干，包括但不限于设计管理费（人员工作配合、技术交底、出差等）、图纸费（含施工图、设计变更图等）、图纸盖章费、清单编制费用、工程造价咨询服务费等为完成本项目装修改造设计通过验收的一切费用。在设计方案及施工通过使用方验收合格前，设计单位不得以任何理由追加费用。 2、以上列明的设计内容基于目前已发现的突出问题，仅供参考，不免除设计单位应尽的现场踏勘、隐患排查及全面评估责任。设计单位须自行到场踏勘，全面了解本项目存在的装修改造需求，评估并编制完整可靠的装修方案及图纸。 3、设计单位配合要求，提供24小时全程解决方案，问题不过夜。提供分布式交底，各专业各系统根据施工阶段的不同，提供多次交底服务。 4、配合建设单位完成验收并提供相关资料。